东莞市骏华建设工程咨询有限公司

遴 选 文 件

项目名称：              消防指挥中心建设项目

采购编号：                 JHZB-2022-019

采 购 人：      东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队

采购代理机构：      东莞市骏华建设工程咨询有限公司

二○二二年八月

目  录

第一章	遴选邀请函	1

第二章	供应商须知	6

一、说  明	7

1．遴选范围及资金来源	7

2．定义及解释	7

3．供应商资格要求	7

4．合格的货物及服务	7

5．踏勘现场及答疑会	8

6．响应费用	8

7．遴选信息发布媒体	8

二、遴选文件	8

1．遴选文件的构成	8

2．遴选文件的澄清或修改	8

三、响应文件的编制	9

1．响应文件的语言及度量衡单位	9

2．响应文件的构成	9

3．响应文件格式	9

4．响应报价说明	10

5．响应有效期	10

6．响应文件的装订、数量和签署	10

四、响应文件的递交	11

1．响应文件的密封和标记	11

2．响应截止期	12

3．迟交的响应文件	12

4．响应文件的补充、修改与撤回	12

五、开标与评标	12

1．开标	12

2．响应文件的有效性	13

3．评审小组与评审方法	13

4．响应文件的评审	14

六、定  标	21

1．成交公告	21

2．成交通知书	22

3．履约保证金	22

4．合同签订	22

5．成交服务费	22

6. 遴选文件的解释权	22

第三章	拟签订的合同文本	23

第四章   用户需求书	40

第五章   响应文件参考格式	68

第六章   唱标信封	95

第七章   附件	97

# 遴选邀请函

遴选邀请函

东莞市骏华建设工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队（以下简称“采购人”）的委托，就消防指挥中心建设项目进行遴选采购，欢迎符合遴选文件要求的国内供应商参加遴选。

一、项目概况

1、采购编号：JHZB-2022-019

2、项目名称：消防指挥中心建设项目

3、采购预算：￥999,140.34元（大写：玖拾玖万玖仟壹佰肆拾元叁角肆分）

4、项目内容：

| 包组号 | 包组名称 | 品目名称 | 采购标的 | 采购内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 消防指挥中心建设项目信息化设备 | 其他货物 | 信息化设备 | 详见用户需求书。 |
| B | 消防指挥中心建设项目家具 | 办公家具 | 家具 | 详见用户需求书。 |
| C | 消防指挥中心建设项目装饰工程 | 装修工程 | 装饰工程 | 详见用户需求书。 |

注：本项目允许兼投兼中。

二、供应商资格要求

包组A：消防指挥中心建设项目信息化设备

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（或提供相关承诺函）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或提供相关承诺函）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照响应（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.本项目的特定资格要求：

1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。

包组B：消防指挥中心建设项目家具

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（或提供相关承诺函）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或提供相关承诺函）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照响应（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.本项目的特定资格要求：

1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。

包组C：消防指挥中心建设项目装饰工程

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（或提供相关承诺函）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或提供相关承诺函）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照响应（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.本项目的特定资格要求：

1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。

三、获取遴选文件的时间、地点、方式及遴选文件售价

1、遴选文件公示时间：2022年08月11日起至2022年08月18日。

2、获取遴选文件时间：2022年08月11日起至2022年08月18日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：30～17：30（北京时间）。

3、获取遴选文件地点：东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋1811室。

4、获取遴选文件方式：现场购买。供应商购买遴选文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章），供应商为自然人的，须提供身份证复印件。

5、遴选文件售价：每包组人民币200.00元。

四、响应截止时间、开标时间、地点及相关事宜

1、递交响应文件时间：2022年08月24日上午9:00～9:30。（北京时间）

2、响应截止及开标时间：2022年08月24日上午9时30分。（北京时间）

3、递交响应文件及开标地点：东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋1811室。

4、开标事宜：届时请各供应商的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

五、采购代理机构将不负责供应商准备和递交响应文件所发生的任何成本或费用。

六、有关遴选事宜，可按下列联系方式以书面或传真的形式向采购代理机构查询：

采购项目联系人（代理机构）：王小姐          联系电话：0769-23109388

采购项目联系人（采购人）：谢先生            联系电话：0769-22891119

采购代理机构：东莞市骏华建设工程咨询有限公司

采购代理机构地址：东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋1811室

联系人：王小姐

电　话：0769-23109388  传　真：0769-26986988  电子邮箱：dgjh9388@163.com

采购人：东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队

采购人地址：东莞市松山湖科技产业园区北部工业城工业西四路1号

采购人联系人：谢先生

联系电话：0769-22891119               传真：0769-22891119

# 供应商须知

一、说  明

1．遴选范围及资金来源

1.1本次遴选标的为消防指挥中心建设项目，具体内容见《用户需求书》。

1.2资金来源：财政资金。

2．定义及解释

2.1采购人：东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队。

2.2采购代理机构：东莞市骏华建设工程咨询有限公司。

2.3供应商：响应遴选并且符合遴选文件规定资格条件和参加响应竞争的依法成立的法人或其他组织。

2.4成交人：指经评审小组评审推荐、采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

2.5评审小组：评审小组是依法组建的专门负责本项目评审工作的临时性机构。

2.6日期：指公历日。

2.7时间：指北京时间。

2.8合同：指由本次遴选所产生的合同或合约文件。

2.9遴选文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

3．供应商资格要求

详见遴选邀请函。

- 4．合格的货物及服务

4.1货物是指供应商制造或组织符合遴选文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足遴选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。遴选文件中没有提及遴选货物来源地的，相关规定应当是本国货物。

4.2服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训及遴选文件规定的其它服务。供应商所提供的服务必须符合遴选文件《用户需求书》和采购人要求。

4.3供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 5．踏勘现场及答疑会

5.1该项目不组织集中踏勘现场和答疑会，如有需要，潜在供应商请自行到实地踏勘考察。

5.2经采购人允许，潜在供应商可因需要而进入采购人的项目现场踏勘，但潜在供应商不得因此使采购人和采购代理机构承担有关的责任和蒙受损失。潜在供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

5.3潜在供应商应承担踏勘现场自身所发生的费用。

- 6．响应费用

6.1供应商应承担所有与编写响应文件和参加遴选有关的自身的所有费用，不论遴选的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7．遴选信息发布媒体

7.1中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

7.2东莞市骏华建设工程咨询有限公司网站（http://www.gdjhzx.com/）

二、遴选文件

1．遴选文件的构成

1.1遴选文件包括：

1.1.1 遴选邀请函；

1.1.2 供应商须知；

1.1.3拟签订的合同文本；

1.1.4 用户需求书；

1.1.5 响应文件格式；

1.1.6 在遴选过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等。

注：供应商应认真阅读、并充分理解遴选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照遴选文件要求提交全部资料，或者响应没有对遴选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

2．遴选文件的澄清或修改

2.1采购人或采购代理机构可以对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改。遴选文件的澄清或修改内容作为遴选文件的组成部分，具有约束作用。当遴选文件、遴选文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取遴选文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。同时在指定的遴选信息发布媒体上发布变更公告。

2.3遴选期间，供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。供应商应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

三、响应文件的编制

1．响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和己印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.2除非遴选文件在技术规格中另有规定，供应商在响应文件中以及所有供应商与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应均应采用中华人民共和国法定计量单位。

2．响应文件的构成

2.1 供应商编制的响应文件应包括但不限于以下部分：

2.1.1价格部分文件

2.1.2 商务、技术部分文件

2.1.3 唱标信封（须独立密封）

详见遴选文件“第五章 响应文件格式”内容

2.2供应商应如实详细提供第2.1款所要求的全部资料，所有文件应当编制目录及注明页码。

3．响应文件格式

3.1供应商应按遴选文件的规定以及要求的内容和格式完整地编写响应文件（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，并保证所提供全部资料的真实性。

4．响应报价说明

4.1供应商报价不得超出采购预算，若报价超出采购预算，将会被视为非实质性响应响应而予以拒绝。本项目采购预算如下：

| 包组号 | 包组名称 | 包组预算 |
| --- | --- | --- |
| A | 消防指挥中心建设项目信息化设备 | 小写：￥421,736.34元 大写：肆拾贰万壹仟柒佰叁拾陆元叁角肆分 |
| B | 消防指挥中心建设项目家具 | 小写：￥128,696.00元 大写：壹拾贰万捌仟陆佰玖拾陆元整 |
| C | 消防指挥中心建设项目装饰工程 | 小写：￥448,708.00元 大写：肆拾肆万捌仟柒佰零捌元整 |
| 总预算 |  | 小写：￥999,140.34元 大写：玖拾玖万玖仟壹佰肆拾元叁角肆分 |

4.2本次遴选，供应商须就遴选文件用户需求书中的所有内容进行报价，少报无效。

4.3供应商所提供的货物或服务均以人民币报价。

4.4本次报价应包含完成本次遴选所有服务内容的费用，包括各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

4.5若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

4.6供应商的响应报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。响应报价不固定的响应文件将作为非实质性响应响应而予以拒绝。

4.7成交后开出的所有发票都须与成交人的名称一致。

5．响应有效期

5.1 响应文件应根据供应商须知的规定在递交响应文件截止日后的90天内保持有效。响应有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。

6．响应文件的装订、数量和签署

6.1供应商应按以下要求提交响应文件：

| 序号 | 响应文件类型 | 响应文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 (内附电子文件) |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 3 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 3 | 每份独立装订 |  |
| 3 |  | 唱标信封 | 1 |  | 单独密封包装 |

注：如同一供应商同时参与多个包的响应，须分别提交多个包的响应文件。

6.1.1、供应商应提交一套正本（包括价格文件、商务文件、技术文件，商务和技术部分文件可装订成册也可分开装订）、三套副本（包括价格文件、商务文件、技术文件）和一份唱标信封，电子文件与正本密封包装，随正本一起递交。

6.1.2、供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

6.2响应文件的正本均须用不褪色墨水书写或打印。响应文件的副本可采用响应文件的正本复印件，每套响应文件应当标明“正本”、“副本”的字样。响应文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖供应商公章。若正本与副本不符，以正本为准。

6.3响应文件的正本主要内容（遴选文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖供应商公章）须由供应商的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖供应商公章。

6.4电子文件内容包括：由供应商自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明供应商名称及项目名称、采购编号。

6.5除供应商对错误处修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须加盖供应商公章，或由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

四、响应文件的递交

1．响应文件的密封和标记

1.1供应商应将响应文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”等字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章。

1.2在响应文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)  收 件 人：东莞市骏华建设工程咨询有限公司    ；

(2)  项目名称：                                  ；

(3)  采购编号：                                  ；

(4)  供应商名称：                               ；

(5)  供应商地址：                                ；

(6)     年    月    日    时    分开标，此时间以前不得启封。

(7)  标明文件的类型（如正本、副本、唱标信封等）。

1.3如果响应文件没有按本须知第三章第6款和第四章1.1-1.2款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

1.4邮寄、传真或电传的响应文件将被拒绝。

2．响应截止期

2.1供应商应在遴选文件规定的截止日期和时间前，将响应文件送达到指定地点。

2.2 采购代理机构可按本须知第二章第2款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。

3．迟交的响应文件

3.1供应商在响应截止时间之后提交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

4．响应文件的补充、修改与撤回

4.1 供应商在提交响应文件以后，在规定的递交响应文件截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按遴选文件要求签署、盖章，并为响应文件的组成部分。

4.2 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第四章1.1-1.2款密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

4.3在递交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

4.4在递交响应文件截止时间至响应有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。

五、开标与评标

1．开标

1.1采购代理机构按照遴选文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

1.2按遴选文件规定提交撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商。

1.3 开标程序：

1.3.1 开标会由采购代理机构主持，供应商的法定代表人或者经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3.2 开标时，响应文件的密封情况应当由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；

1.3.3 经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、响应价格和遴选文件规定的需要宣读的其他内容；

1.3.4开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

1.3.5供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请进行及时处理。

2．响应文件的有效性

2.1 开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评标，并将其响应文件退回：

2.1.1响应文件未按照本须知第四章1.1-1.2款的要求密封和标记的；

2.1.2未按照遴选文件规定购买遴选文件截止时间内购买遴选文件的。

3．评审小组与评审方法

3.1评审小组

3.1.1本次遴选依法组建评审小组。

3.1.2评审小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价响应文件是否符合遴选文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

(3)对响应文件进行比较和评价；

(4)出具评审报告，确定成交候选人名单，；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.1.3评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避:

1)三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

2)配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3)与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4)任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系的；

5)参与遴选文件论证的；

6)法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.1.4评审小组将按照遴选文件确定的评审方法进行评审、提交评审报告并推荐成交候选人。对遴选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

3.2评审原则和评审方法

3.2.1评审原则: 评审小组将依据《东莞市消防救援支队机关采购管理暂行办法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“客观、公正、审慎”的原则进行评审工作。

3.2.2评审方法：本次遴选的评审方法采用综合评分法。按照评标程序的规定和依据评分标准,各评委就每个供应商的商务状况、技术状况及其对遴选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该供应商的技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照遴选文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，遴选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在遴选文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.2.3评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

- 4．响应文件的评审

4.1 响应文件初步评审。

4.1.1资格性审查。公开遴选采购项目开标结束后，评审小组依法对供应商的资格进行审查，未通过资格性审查的供应商不进入符合性审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

4.1.2符合性审查。评审小组依据遴选文件规定对通过资格性审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足遴选文件的实质性要求。未通过符合性审查的供应商，不进入技术、商务评审。

4.1.3 响应文件出现下列情况之一的，被认定为无效响应:

1）供应商不满足遴选文件中规定的资格要求；

2）响应报价超出预算价或最高限价；

3）响应文件份数不足；

4）响应文件未按遴选文件要求制作、签署、盖章；

5）响应有效期不足；

6）主要内容不满足遴选文件用户需求中带“★”号要求；

7）响应报价不是固定价或响应方案不是唯一；

8）法律、法规和遴选文件中规定的其他无效响应的情形。

4.2响应文件的澄清和补正。

4.2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当书面形式，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。根据本须知的规定，凡属于评审小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

4.3响应价格的核准。

4.3.1响应文件报价出现前后不一致的，评审小组按照下列规定修正：

4.3.1.1响应文件中开标一览表（响应报价总表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（响应报价总表）为准；

4.3.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.3.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应当采用书面形式，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝，并不影响评审工作。

4.3.3评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

4.4响应文件的比较与评价。

评审小组按遴选文件中规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

4.4.1商务评分:评审小组对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

4.4.2技术评分:评审小组对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

4.4.3价格评分:本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分按照下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按遴选文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

4.4.4评分标准

包A评分标准

（1）各部分权重如下：

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 20 | 50 | 30 | 100 |

（2）商务评分因素及细则（满分20分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 15分 | 根据供应商2020年(以合同签订时间为准)以来承接的信息化项目业绩情况进行评审，每提供一个业绩得3分，本项最高得15分。 注：须提供合同复印件加盖供应商公章，不完整提供不得分。 |
| 2 | 服务便利性 | 5分 | 根据供应商服务便利性进行评分： 1、供应商承诺在接到采购人通知后1小时内到现场处理问题的，得5分； 2、供应商承诺在接到采购人通知后2小时内到现场处理问题的，得3分； 3、供应商承诺在接到采购人通知后3小时内到现场处理问题的，得1分； 4、未提供服务承诺书或承诺超过3小时到现场处理问题的，不得分。 注：须提供服务承诺书加盖供应商公章。 |

（3）技术评分因素及细则（满分50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案 | 15分 | 根据供应商对本项目作出的施工进度计划安排，交货期、安装调试计划等进行评审： 方案内容齐全，提供合理化设计，交货期，方案科学、先进、可行，非常有利项目实施的，得15分； 方案内容基本齐全，提供基本的合理化设计，交货期，方案基本可行，有利于项目的实施，得10分； 内容齐全、方案可行、一般，部分有利于项目实施的，得5分； 内容有欠缺或表述的内容不完全符合现场实际，部分有利于项目实施的，得1分； 未提供不得分。 |
| 2 | 质量安全措施 | 12分 | 根据供应商对本项目作出的质量、安全措施等进行评审： 方案内容齐全，方案科学、先进、可行，非常有利项目实施的，得12分； 内容基本齐全，方案基本科学、先进、可行，有利与项目实施的，得8分； 内容一般齐全、方案可行、一般，部分有利于项目实施的，得4分； 内容有欠缺或表述的内容不完全符合现场实际，部分有利于项目实施的，得1分； 未有提供不得分。 |
| 3 | 安装及验收方案 | 13分 | 根据安装调试方案、验收方案（验收依据和相关的技术标准；验收的组织形式、程序、注意事项；验收环节和内容）等进行评审。 安装调试及验收方案科学完整，售后服务承诺优于文件要求，可操作性强，得13分。 安装调试及验收方案完整，售后服务承诺满足文件要求，可操作性良，得9分。 安装调试及验收方案一般，售后服务承诺基本满足文件要求，有基本的可操作性，得5分。 安装调试及验收方案不完整，售后服务承诺不能满足招标文件要求，可操作性差，得1分。 未提供不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 售后服务方案非常合理、可行性强、完整性好，得10分； 方案合理、可行性较强、完整性较好，得7分； 方案一般、可行性一般、完整性一般，得4分； 方案欠合理、可性强不高、有缺漏项，得1分； 没有提供方案，得0分。 |

包B评分标准

（1）各部分权重如下：

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 20 | 50 | 30 | 100 |

（2）商务评分因素及细则（满分20分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理认证 | 3分 | 供应商具备由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有限期内的： ①质量管理体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全体系认证证书； 每提供一个有效的证书得1分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件加盖供应商公章。） |
| 2 | 环保认证 | 2分 | ①供应商具有政府部门或相关协会（委员会）颁发的“中国绿色环保产品”证书得1分，无不得分； ②供应商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有限期内的中国环境标志产品认证证书得1分，无不得分。 （须提供相关证书复印件加盖供应商公章。） |
| 3 | 业绩 | 2分 | 供应商2020年(以合同签订时间为准)以来具有的家具类业绩，供应商每提供一份有效的合同，得1分，最高得2分。 （须提供合同复印件加盖供应商公章。） |
| 4 | 售后服务情况 | 3分 | （1）根据供应商提供有效期内的“售后服务认证证书”认证范围包括：家具的技术支持、配送安装、维修服务、投诉处理及相应体系的全过程售后服务。评审星级为五星级3分，四星级2分，三星级得1分，达标得0.5分，无得0分。（须提供相关有效证书复印件加盖供应商公章） |
|  |  | 10分 | （2）根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于保修期、保修范围、应急维修时间安排、售后服务技术力量、质保期外的维修服务收费标准、其它服务承诺）进行综合评审： 优：供应商提供的售后服务方案、应急服务方案和配送方案非常详细、具体，科学合理，可行性高，得10分； 良：供应商提供的售后服务方案、应急服务方案和配送方案较详细、具体，可行性较高，得5分； 中：供应商提供的售后服务方案、应急服务方案和配送方案较一般，可行性一般，得1分； 差：未提供对应方案的，得0分。 |

（3）技术评分因素及细则（满分50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目供货方案 | 12分 | 根据供应商项目供货方案（包括但不限于产品货源、进度目标、工期保证、安全防护文明施工方案等）进行综合评分： 优：方案内容齐全，符合实际情况，方案科学、先进、可行，非常有利项目实施的，得12分； 良：内容齐全、方案可行、一般，部分有利于项目实施的，得7分； 中：内容有欠缺或表述的内容不完全符合现场实际，部分有利于项目实施的，得3分； 差：方案内容不够完整合理，可行性不够，不能完全满足项目要求的得1分。 未提供对应方案的，得0分。 |
| 2 | 产品原材料环保性能 | 8分 | 根据供应商提供符合国家检测标准的原材料检测报告：1.夹板、2.海绵、3.弹簧、4.PVC封边条。每提供一项得2分，最高得8分。 备注：供应商提供2020年1月1日至今国家认可的第三方检测机构出具检验报告复印件加盖供应商公章。供应商提供的检测报告须满足以下条件：须国家认可的第三方检测机构颁发的，检测报告封面须有CMA、CNAS、CAL标志（国认监认字），检测报告须为抽样检测，产品名称须一致，各项检测指标均显示为合格，受检人名称与供应商名称必须一致，否则不得分。 |
| 4 | 生产设备先进性 | 16分 | 根据供应商生产设备情况：1.全自动数控开料锯设备、2.电子开料锯设备、3.热压机设备、4.冷压机设备、5.双端开椎机设备、6.激光切割机设备、7.吊钩式抛丸机设备、8.自动封边机设备、9.拼皮机设备、10.干燥机设备、11.涂胶机设备、12直线砂边机设备、13.自动送料多轴钻孔机设备、14.四排钻设备、15.自动锣铣机设备、16.多功能刨床设备。供应商提供16项名称相同的生产设备自购发票清单复印件加盖供应商公章（设备如为租赁的提供租赁合同复印件加盖供应商公章），每项得1分，共16分。 |
| 5 | 安装调试方案 | 7分 | 根据供应商项目安装调试方案和配送安排、整体进度计划方案进行综合评分： 优：方案内容齐全，符合实际情况，方案科学、先进、可行，非常有利项目实施的，得7分； 良：内容齐全、方案可行、一般，部分有利于项目实施的，得4分； 中：内容有欠缺或表述的内容不完全符合现场实际，部分有利于项目实施的，得1分； 差：未提供对应方案的，得0分。 |
| 6 | 验收方案 | 7分 | 根据供应商项目验收方案进行综合评分： 优：方案内容齐全，符合实际情况，方案科学、先进、可行，非常有利项目实施的，得7分； 良：内容齐全、方案可行、一般，部分有利于项目实施的，得4分； 中：内容有欠缺或表述的内容不完全符合现场实际，部分有利于项目实施的，得1分； 差：未提供对应方案的，得0分。 |

包C评分标准

（1）各部分权重如下：

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 20 | 50 | 30 | 100 |

（2）商务评分因素及细则（满分20分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 12分 | 根据供应商2020年（以合同签订时间为准）以来承接的装修或装饰工程业绩情况进行评审，每提供一个业绩得3分，本项最高得12分。 注：须提供合同复印件加盖供应商公章，不完整提供不得分。 |
| 2 | 管理认证 | 3分 | 供应商具备由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有限期内的： ①质量管理体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全体系认证证书； 每提供一个有效的证书得1分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件加盖供应商公章。） |
| 3 | 服务便利性 | 5分 | 根据供应商服务便利性进行评分： 1、供应商承诺在接到采购人通知后1小时内到现场处理问题的，得5分； 2、供应商承诺在接到采购人通知后2小时内到现场处理问题的，得3分； 3、供应商承诺在接到采购人通知后3小时内到现场处理问题的，得1分； 4、未提供服务承诺书或承诺超过3小时到现场处理问题的，不得分。 注：须提供服务承诺书加盖供应商公章。 |

（3）技术评分因素及细则（满分50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案 | 15分 | 根据供应商对本项目作出的施工进度计划安排，交货期、安装调试计划等进行评审： 方案内容齐全，提供合理化设计，交货期，方案科学、先进、可行，非常有利项目实施的，得15分； 方案内容基本齐全，提供基本的合理化设计，交货期，方案基本可行，有利于项目的实施，得10分； 内容齐全、方案可行、一般，部分有利于项目实施的，得5分； 内容有欠缺或表述的内容不完全符合现场实际，部分有利于项目实施的，得1分； 未提供不得分。 |
| 2 | 质量安全措施 | 10分 | 根据供应商对本项目作出的质量、安全措施等进行评审： 方案内容齐全，方案科学、先进、可行，非常有利项目实施的，得10分； 内容基本齐全，方案基本科学、先进、可行，有利与项目实施的，得7分； 内容一般齐全、方案可行、一般，部分有利于项目实施的，得4分； 内容有欠缺或表述的内容不完全符合现场实际，部分有利于项目实施的，得1分； 未有提供不得分。 |
| 3 | 使用功能 | 10分 | 根据供应商对本项目作出的使用功能设计进行评审： 方案内容齐全，方案科学、先进、可行，非常有利项目实施的，得10分； 内容基本齐全，方案基本科学、先进、可行，有利与项目实施的，得7分； 内容一般齐全、方案可行、一般，部分有利于项目实施的，得4分； 内容有欠缺或表述的内容不完全符合现场实际，部分有利于项目实施的，得1分； 未有提供不得分。 |
| 4 | 方案效果 | 15分 | 根据投标人提供的装修设计方案进行评价： 优：装修设计主题明确，构思理念新颖、特色鲜明、重点突出，项目总体方案及思路具体前瞻性、可行性、美观性和完整性，设计效果图完整，得15分； 良：装修设计主题较明确，构思理念有一定的新颖性、有一定的特色、重点基本清晰，设计效果图完整，得10分； 中：装修设计方案基本满足招标人需求，思路一般，设计理念一般，具有可行性，设计效果图比较完整，得5分； 差：装修设计方案不满足招标人需求，设计理念不合理，不具有可行性，设计效果图不完整，得1分； 未提供方案不得分。 |

4.5推荐成交候选人名单

4.5.1评审小组将出具评审报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名成交候选人，并编写评审报告。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审小组依据得分情况推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人、综合得分次高的供应商为第二成交候选人，依此类推。

4.6开标后符合资格条件或对遴选文件实质性条款做出响应的供应商不足3家的，采购代理机构将依据相关规定执行。

六、定  标

- 1．成交公告

1.1评审小组提出评审书面报告和推荐成交意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上公布成交公告。成交公告期限为1个工作日。

- 2．成交通知书

2.1采购代理机构在发布成交公告的同时，向成交人发出《成交通知书》。

2.2“遴选文件”、成交人的“响应文件”及其澄清文件、《成交通知书》将是合同的组成部分，对成交人和采购人具有同等法律效力。

- 3．履约保证金

本项目无须提交履约保证金。

- 4．合同签订

4.1成交人与采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照遴选文件和成交人的响应文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对遴选文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.2除采购人同意分包的项目内容外，成交人不能把成交项目转包或分包给其他单位实施。

4.3成交人如不按本响应须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

4.4“遴选文件”、成交人的“响应文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

4.5合同签订之日起2个工作日内，成交人须将所签订的合同副本交至东莞市骏华建设工程咨询有限公司归档。

- 5．成交服务费

5.1成交服务费由采购人按规定向采购代理机构支付。成交服务费为固定价格，本项目的成交服务费为人民币10,000.00（壹万元整）

5.2成交服务费以转账或现金的形式支付。汇入账号：

户  名：东莞市骏华建设工程咨询有限公司

账  号：1102 1019 0010 0146 98

开户行：东莞农村商业银行股份有限公司南城胜和支行

- 6. 遴选文件的解释权

6.1本遴选文件的解释权在东莞市骏华建设工程咨询有限公司。

# 拟签订的合同文本

合同编号：

消防指挥中心建设项目

合 同 书

甲方：东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队

乙方：

消防指挥中心建设项目信息化设备合同书

甲方：东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队

联系人：                          联系电话：

联系地址：

乙方：

联系人：                          联系电话：

联系地址：

受甲方委托，东莞市骏华建设工程咨询有限公司组织对消防指挥中心建设项目进行遴选采购，确定由           公司承担本项目包组A（消防指挥中心建设项目信息化设备）的实施工作。甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下事项签定本合同，以共同遵守。

一、合同项目

1、乙方在响应书所列的系统及其设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在响应书中所列的系统及其设备、服务的全部承诺；

3、乙方在响应书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写：             （小写：¥             ）。

2、总价报价包含完成本合同所有服务内容的费用，包括包含设备的购置和运输、装卸、调试、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

四、系统及其货物产地及标准

1、系统及其货物为（填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的系统及系统货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或待业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、完工期

乙方必须在合同签订后30天内完成所有供货、安装及调试工作，并验收合格。

六、付款方式

1、完成项目实施及验收合格后15个工作日内支付合同金额的97%款项。

2、质保期满后15个工作日内支付合同金额的3%款项。

3、付款方式：在收到乙方提交的合法发票之日起 15个工作日内，以银行转账的方式付款。乙方收款时必须提供符合国家规定的有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

4、本合同款项由甲方根据单位安排，以专职消防队或消防救援支队的账户进行支付。

七、质保期

自验收合格之日起计，所有货物提供1年的质保。

八、售后服务及培训

1、售后服务

(1) 所有产品质保期1年，乙方向甲方承诺技术后援支持，为今后甲方的系统维护提供1年的免费技术支持服务。

(2) 保修期、维修期内设备故障响应时间：在接到甲方故障通知后，提供上门维修服务，确保2小时内响应，48小时内完全排除故障。在保修期内，如货物非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

(3) 乙方须做好系统环境的维护，主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响用户正常使用。

(4) 乙方须做好产品维护，在质保期内定期对产品进行更新维护，如出现因错误操作导致的系统故障，应及时发现并帮助甲方解决问题，迅速恢复系统故障。

(5)乙方负责产品相关的系统软件及时升级、更新。

2、培训要求

(1)总体要求

乙方为甲方的人员提供全面的培训，保证让其均能自行使用、维护本系统。所有的培训教员须用中文授课，另有协议或约定，从其他协议或约定；乙方须为所有被培训人员提供培训用书面文字资料和讲义等相关材料，所有的材料必须是中文书写；培训时间需与甲方协商安排。

(2)培训内容

乙方须明确提供系统管理、应用软件用户操作等方面的培训。

(3)培训费用

乙方应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入项目费用中。

九、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十、安装与调试

1、安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2、调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

3、设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由乙方负责，但要求在甲方的指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

十一、验收要求

1、依遴选文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

2、设备抵达交货目的地后，甲方与乙方共同就设备质量、规格和数量进行初步检验，如果发现设备的质量、规格和数量出现问题，甲方将有权拒收设备。

3、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。

十二、违约责任

1、乙方交付的产品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付项目款项总金额%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收建设项目的，拒付建设项目，甲方向乙方偿付系统款项总金额%的违约金。

3、乙方逾期交付建设项目，则每日按合同总额%向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

十三、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十四、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十五、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十六、其它

1、本合同之所有附件和成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式     份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方、政府采购代理机构各执一份，其中政府采购代理机构一份须在合同签订之日起7个工作日内递交。

甲方(买方)：                            乙方(卖方)：

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表                                签约代表

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

银行账户：                              银行账户：

银行账号：                              银行账号：

签约日期：     年   月   日

签约地点：

合同附件（合同编号：          ）

附件1.成交通知书

附件2.遴选文件

附件3.响应文件

．．．．．

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是遴选文件“用户需求书”中的要求和成交人的响应文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

合同编号：

消防指挥中心建设项目

合 同 书

甲方：东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队

乙方：

消防指挥中心建设项目家具合同书

甲方：东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队

联系人：                          联系电话：

联系地址：

乙方：

联系人：                          联系电话：

联系地址：

受甲方委托，东莞市骏华建设工程咨询有限公司组织对消防指挥中心建设项目进行遴选采购，确定由           公司承担本项目包组B（消防指挥中心建设项目家具）的实施工作。甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下事项签定本合同，以共同遵守。

一、合同项目

1、乙方在响应书所列的系统及其设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在响应书中所列的系统及其设备、服务的全部承诺；

3、乙方在响应书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写：             （小写：¥             ）。

2、总价报价包含完成本合同所有服务内容的费用，包括包含设备的购置和运输、装卸、调试、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

四、系统及其货物产地及标准

1、系统及其货物为（填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的系统及系统货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或待业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、完工期

乙方必须在合同签订后30天内完成所有供货、安装及调试工作，并验收合格。

六、付款方式

1、完成项目实施及验收合格后15个工作日内支付合同金额的100%款项。

2、付款方式：在收到乙方提交的合法发票之日起 15个工作日内，以银行转账的方式付款。乙方收款时必须提供符合国家规定的有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

3、本合同款项由甲方根据单位安排，以专职消防队的账户进行支付。

七、质保期

自验收合格之日起计，所有货物提供1年的质保。

八、售后服务

1、在质保期内由乙方负责对设备进行维护保养，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。质保期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（质保期内，由乙方免费提供必要的备品备件及服务）。

2、故障保修响应时间为：在接到甲方故障通知后，提供上门维修服务，确保2小时内响应，48小时内完全排除故障。在保修期内，如货物非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

3、质保期内，乙方须每月派人上门按照国家现行的有关维修保养规范进行系统、全面的维修和保养，检查各系统的各功能和情况是否正常使用，发现问题及时处理，每次检测均要书面记录，并经双方签字认可，留作存档备查。

九、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十、安装与调试

货物（或者设备）的运输和安装调试：

（1）货物（或者设备）的运输由乙方负责，一切费用由乙方负担。

（2）乙方负责设备的安装调试，一切费用由乙方负责。

（3）乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

十一、验收要求

1、依遴选文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

2、设备抵达交货目的地后，甲方与乙方共同就设备质量、规格和数量进行初步检验，如果发现设备的质量、规格和数量出现问题，甲方将有权拒收设备。

3、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。

十二、违约责任

1、乙方交付的产品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付项目款项总金额%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收建设项目的，拒付建设项目，甲方向乙方偿付系统款项总金额%的违约金。

3、乙方逾期交付建设项目，则每日按合同总额%向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

十三、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十四、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十五、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十六、其它

1、本合同之所有附件和成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式     份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方、政府采购代理机构各执一份，其中政府采购代理机构一份须在合同签订之日起7个工作日内递交。

甲方(买方)：                            乙方(卖方)：

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表                                签约代表

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

银行账户：                              银行账户：

银行账号：                              银行账号：

签约日期：     年   月   日

签约地点：

合同附件（合同编号：          ）

附件1.成交通知书

附件2.遴选文件

附件3.响应文件

．．．．．

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是遴选文件“用户需求书”中的要求和成交人的响应文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

合同编号：

消防指挥中心建设项目

合 同 书

甲方：东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队

乙方：

消防指挥中心建设项目装饰工程合同书

甲方：东莞松山湖高新技术产业开发区消防救援大队

联系人：                          联系电话：

联系地址：

乙方：

联系人：                          联系电话：

联系地址：

受甲方委托，东莞市骏华建设工程咨询有限公司组织对消防指挥中心建设项目进行遴选采购，确定由           公司承担本项目包组C（消防指挥中心建设项目装饰工程）的实施工作。甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下事项签定本合同，以共同遵守。

第一条 合同项目

1、项目名称：                              ；

2、采购项目编号：                   。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、成交通知书、响应文件（含澄清内容）、遴选文件（含遴选文件澄清通知）等。

第三条 服务内容、标准及要求

1、采购内容：                                                     。

2、采购标准：                                                       。

3、采购要求：                                                    。

4、具体采购内容采购标准及要求以遴选文件用户需求书及乙方响应文件承诺条款及方案为准。

第四条 价格

1、合同总价包含：人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，按本次遴选范围及成交价一次包干，结算时不作调整。

2、合同总价：（人民币）大写                         （¥               ）

3、本合同价为固定不变价。

第五条 完工期限及地点

1、完工期：          。

2、服务地点：              或甲方指定地点。

第六条 付款方式

1、工程验收并结算后付至合同金额的97%款项。

2、质保期满后支付剩余3%的款项。

3、在收到乙方提交的合法发票之日起 15个工作日内，以银行转账的方式付款。乙方收款时必须提供符合国家规定的有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

第七条 验收方式

1、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据遴选文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

2、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

3、对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

第八条 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第九条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十条 违约责任

1、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付相当于3个月物业管理服务费的违约金：

（1）无正当理由不履行合同义务的；

（2）将本项目转包、分包的；

（3）收到甲方或甲方人员的合理投诉后拒不改正达3次的；

（4）各项服务量化指标在甲方组织的定期或不定期检查中未能达到标准达3次的；

（5）因乙方管理维护不当，导致发生财产损失达2万元或者人身损害的；

（6）其他严重违约责任。

2、乙方及乙方工作人员应当严守保密义务，对于甲方工作场所内部情况及乙方在工作过程中接触的文件、资料等进行严格保密，否则甲方有权解除合同并要求支付相当于3个月物业管理服务费的违约金。

3、乙方人员存在下列情形之一的，甲方有权要求乙方在3日内予以更换：（1）年度内迟到早退达5次或缺勤达3天的；（2）怠于履行工作职责或工作态度不端的；（3）存在其他严重不当行为的。

第十一条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

第十三条 其它

1、本合同之所有附件和成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式     份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方、政府采购代理机构各执一份，其中政府采购代理机构一份须在合同签订之日起7个工作日内递交。

甲方(买方)：                            乙方(卖方)：

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表                                签约代表

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

银行账户：                              银行账户：

银行账号：                              银行账号：

签约日期：     年   月   日

签约地点：

合同附件（合同编号：          ）

附件1.成交通知书

附件2.遴选文件

附件3.响应文件

．．．．．

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是遴选文件“用户需求书”中的要求和成交人的响应文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

# 第四章   用户需求书

包组A：消防指挥中心建设项目信息化设备用户需求书

第一部分、商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 成交人必须在合同签订后30天内完成所有供货、安装及调试工作，并验收合格 |
| 2 | 质保期 | 自验收合格之日起计，所有货物提供1年的质保。 |
| 3 | 售后服务及培训 | 1、售后服务 (1) 所有产品质保期1年，供应商必须向采购人承诺技术后援支持，为今后采购人的系统维护提供1年的免费技术支持服务。 (2) 保修期、维修期内设备故障响应时间：在接到采购人故障通知后，提供上门维修服务，确保2小时内响应，48小时内完全排除故障。在保修期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向成交人提出质量异议，成交人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。成交人不能修理或不能退换，均按不能交货处理。 (3) 成交人须做好系统环境的维护，主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响用户正常使用。 (4) 成交人须做好产品维护，在质保期内定期对产品进行更新维护，如出现因错误操作导致的系统故障，应及时发现并帮助采购人解决问题，迅速恢复系统故障。 (5) 成交人负责产品相关的系统软件及时升级、更新。 2、培训要求 (1)总体要求 成交人必须为采购人的人员提供全面的培训，保证让其均能自行使用、维护本系统。所有的培训教员须用中文授课，另有协议或约定，从其他协议或约定；成交人须为所有被培训人员提供培训用书面文字资料和讲义等相关材料，所有的材料必须是中文书写；培训时间需与采购人协商安排。 (2)培训内容 成交人须明确提供系统管理、应用软件用户操作等方面的培训。 (3)培训费用 成交人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入项目费用中。 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定的地点。 |
| 5 | 验收要求 | 1、依遴选文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。 2、设备抵达交货目的地后，采购人与成交人共同就设备质量、规格和数量进行初步检验，如果发现设备的质量、规格和数量出现问题，采购人将有权拒收设备。 3、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。 4、供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。 |
| 6 | 付款方法和条件 | 1、完成项目实施及验收合格后15个工作日内支付合同金额的97%款项。 2、质保期满后15个工作日内支付合同金额的3%款项。 3、付款方式：在收到成交人提交的合法发票之日起 15个工作日内，以银行转账的方式付款。成交人收款时必须提供符合国家规定的有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交人名称一致。 4、本项目款项由采购人根据单位安排，以专职消防队或消防救援支队的账户进行支付。 |
| 7 | 报价内容 | 报价应包含完成本次遴选所有服务内容的费用，包括设备的购置和运输、装卸、调试、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。 |
| 8 | 合同条款 | 供应商实质响应合同条款。 |

第二部分、技术需求书

说明：

带“●”号条款为核心产品，供应商应在《分项报价明细表》中清晰列明“货物名称、品牌型号、单价、总价”。

带“★”号条款为关键性条款，必须响应且满足需求，否则导致废标；

带“▲”号条款为重要条款，不响应或负偏离会导致扣分。

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电子交互显示屏安装配件 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI线缆 | 1、屏蔽采用128编密绞铝网设（40M以上192编铝网）+双磁环设计,更有效地隔离外界EMI、RFI电磁波的干扰，使高清画面持久清晰无瑕 2、超长线体采用HDMIver1.4高速以太网标准19+1线规制造，线芯选用99.96%高纯度单股无氧铜26AWG导体（40M以上24AWG），传输性能极高，确保高清信号无损传输，画面更加清晰流畅 3、双磁环设计20M以上加放大芯片 4、镀金端子人体工学注塑插头设计 5、接口类型：A-A 6、插头：单色注塑一体成型 | 套 | 16 |
| 2 | 前维护支架 | 定制壁挂支架；框架结构；采用铝型材；表皮去锈脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；墙体打膨胀螺丝固定，要求墙体为实体墙可承重。 | 组 | 16 |
| 二、音响 |  |  |  |  |
| 1 | 功放 | [数字功放-音频放大器] 额定输出功率：8Ω立体声300W×2 额定输出功率：4Ω立体声500W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接900W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 结构：1U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1% 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，短路，直流输出 尺寸：482×295×44mm | 台 | 2 |
| 2 | ●音响 | 技术参数： 1.有效频率范围(-10dB)：60Hz-20kHz 2.喇叭单元:1×10"+1×1.33"/50mm+34mm(VC) 3.额定阻抗(±20%): 8Ω 4.音箱功率: 180W(AES),360W(PEAK) 5.特性灵敏度级(±2dB): 94dB/w/m 6.指定频带内的声压级: ≥112dB 7.总谐波失真：≤3% 8.覆盖角度（水平/垂直）：90°x60° 9.插座:2×NL4 speakon 10.安装方式：墙架、1 x M10/14x M8、底托 11.箱体材料：木质 12.净重:13.2kg 13.产品尺寸(W×D×H):295×320×500mm | 个 | 4 |
| 3 | 调音台 | 功能描述： 1：8路单声道输入 2：通道3段均衡加中频可选 3：二组编组，三组输助输出，一组返回 4：100MM高精度对数式衰减推子 5：256/24Bit DSP效果器 6：9段主控均衡 7：一组立体声输出 8：+48V幻象电源 9：USB录音，播放功能 10：通道哑音功能 技术参数： 最大电平：Maximum Levels Mic inc +22dBu All Other inputs +22dBu Main Mix TRS out and XLR out +28dBu All other outputs +22dBu 总谐波失真(THD) Total harmonic distortion(THD) (1 kHz 35dB gain,20Hz-20kHz bandwidth) Mic in to insert out ﹤0.005% 噪声 Noise: -86 dBu 信噪比Signal to Noise Ratio 通道线路和话筒输入 82db 监听室输出 80db 效果/辅助输出 80db Equivalent input noise(EIN) 150 ohm termination: -129.5dBu 20Hz-20kHz 通道串音衰减度 Attenuation(Crosstalk) Channel Mute switch engaged: -82 dBu Channel Gain knob down: -82 dBu 频率响应麦克风Frequency response 20Hz-40Khz +0dB/-1dB 20Hz-60Khz +0dB/-3Db 共模抑制比=CMRR 麦克风输入到发送输出，最大增益限度。 1kHz better than -70dB 阻抗Impedances Mic in : 2.5kilohms Channel insert return: 2.5kilohms All other inputs: 10kilohms or greater Tape out: 1.1kilohms All other outputs: 120 ohms 均衡EQ High Shelving : ±15db@12kHz Mid sweep: ±15db@240-6kHz Mid Shelving: ±15db Low shelving: ±15db@80Hz | 台 | 1 |
| 4 | 反馈抑制器 | 功能描述： 1.数字DSP移频处理功能； 2.超高速反馈消除功能； 3.采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声； 4.两路XLR平衡式Mic/Line输入，两路专用五芯Mic输入，有48V幻象电源； 5.一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 6.迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去， 同时保持初始信号完好无损； 7.自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换； 8.内置自动混音器，且输入电平值三段可调； | 台 | 1 |
| 5 | 音箱处理器 | 功能描述： 1.96k24BIT采样率 2.输入7段PEQ，输出7段PEQ 3.全通滤波器Allpass 4.USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制，支持TCPIP局域网远程控制 5.支持软件网络监控管理 6.支持存档加密功能，方便出厂预设音箱参数 7.支持Android系统 APP软件网络控制 技术参数： 1、DSP芯片： 音频系统延迟: < 4.0ms 数模转换:24-bit 采样率：96kHz 2、模拟音频输入输出： 输入通道：3路平衡输入. line level 音频接口: 佧侬头 输入阻抗: 22kΩ 最大输入电平：16dBu/Line 输出通道：6路平衡输出, line level 输出阻抗：150Ω 3、音频指标： 频响曲线：20Hz-40kHz(±0.5dB)/Line THD+N：-93dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line 信噪比：109dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line 4、连接和显示： USB：Micro-B type, 免驱 RS232：Serial port communication串口通信 TCP/IP网口：RJ-45 指示灯：DLIP,LEVEL,EDIT,MUTE 5、电气与物理参数 供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 尺寸：483*226*45mm 净重：3.2kg 工作温度：-20℃--80℃ | 台 | 1 |
| 6 | 数字会议主机 | [智能讨论型数字会议系统主机] 功能描述： 1.内置双接口模块，同时提供不低于4路8芯专用接口和4路RJ45网线接口，支持混合使用； 2.具备发言计时功能，每一支话筒单元打开麦克风发言即开始计时，并在话筒单元LCD彩色屏幕上显示计时时间，方便发言者控制发言时长； 3.具备高、中、低音EQ均衡调节，话筒总音量控制，可统一关闭话筒内置喇叭声音； 4.内置高清彩色3.5英寸LCD显示屏，具备中、英文菜单语言显示选择； 5.提供RS232中控控制接口，可控制话筒开与关、会议模式切换等功能； 6.具备声控启动话筒功能，声控的门限级别可调节； 7.所有话筒具备实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打开或者申请发言； 9.内置USB接口，支持MP3格式的录音功能，最大可支持32G USB存储； 10.具备多路音频输出，可同时连接各种音视频设备； 11.具备不少于8种会议讨论发言模式：时间限制、智能人数限制、先进先出、智能申请发言、全开放模式、主席专用模式、声控启动模式、自动测试模式； 技术参数SPECIFICATIONS： (1)单元接口：8P-DIN×4 RJ45×4 (2)音频输入input：RCA×1 (3)音频输出output：XLRM×1（平衡）RCA×1 6.35mm×1 (4)工作电压power supply：AC220V-50HZ (5)功率损耗current drain：120W（MAX） (6)频率响应frequency response：20Hz-20KHz (7)信噪比SN：78dB（1KHz THD1%） (8)音频阻抗Audio impedance： (9)线路输入LINE IN：50KΩ (10)线路输出LINE OUT：200Ω (11)平衡输出BALANCE：300Ω (12)不平衡输出MAX OUT：400Ω (13)尺寸dimension：480×325×88mm (14)重量weight：约8.5kg | 台 | 1 |
| 7 | 数字会议单元(主席) | [数字会议单元(主席/代表)] 功能描述： 1.内置双接口模块，同时提供8芯专用接口和RJ45网线接口，可选任一接口连接； 2.内置发言计时和发言倒计时功能，打开麦克风发言时OLED屏幕上显示时间，方便发言者控制发言时长； 3.内置不低于1.3英寸的OLED显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态； 4.内置镀金振膜电容咪芯，采用可插拔式鹅颈话筒，带红色发言指示光环； 5.话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电； 6.话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码； 7.主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元） 8.话筒具备高强度防手机RF干扰技术； 技术参数SPECIFICATIONS： (1)输入/输出input/output：8P-DIN (2)输入input：单指向性电容麦克风Condenser Microphone (3)工作电压power supply：DC24V(由主机供给) (4)功率损耗current drain：70mA (5)灵敏度sensitivity：-47dB (6)信噪比s/n：65dB (7)频率响应frequency response：100-10KHZ (8)重量 weight：约1kg (9)尺寸(W、D、H）dimension:153×115×63mm（不含咪杆） (10)安装installation：台面式Desktop (11)咪杆 MIC Stem Length：420mm鹅颈咪杆 活动(Activity) | 支 | 1 |
| 8 | 数字会议单元(代表) | [数字会议单元(主席/代表)] 功能描述： 1.内置双接口模块，同时提供8芯专用接口和RJ45网线接口，可选任一接口连接； 2.内置发言计时和发言倒计时功能，打开麦克风发言时OLED屏幕上显示时间，方便发言者控制发言时长； 3.内置不低于1.3英寸的OLED显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态； 4.内置镀金振膜电容咪芯，采用可插拔式鹅颈话筒，带红色发言指示光环； 5.话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电； 6.话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码； 7.主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元） 8.话筒具备高强度防手机RF干扰技术； 技术参数SPECIFICATIONS： (1)输入/输出input/output：8P-DIN (2)输入input：单指向性电容麦克风Condenser Microphone (3)工作电压power supply：DC24V(由主机供给) (4)功率损耗current drain：70mA (5)灵敏度sensitivity：-47dB (6)信噪比s/n：65dB (7)频率响应frequency response：100-10KHZ (8)重量 weight：约1kg (9)尺寸(W、D、H）dimension:153×115×63mm（不含咪杆） (10)安装installation：台面式Desktop (11)咪杆 MIC Stem Length：420mm鹅颈咪杆 活动(Activity) | 支 | 6 |
| 9 | 电源时顺器 | 八路输出,20A电流，万能插座，方便连接，180V至240V都能正常工作,带电压显示 | 台 | 1 |
| 10 | 壁挂架 | 音响专用壁挂架 | 支 | 4 |
| 11 | 音响线 | 专业音箱专用线音频线300编 | 卷 | 1 |
| 12 | PVC线管 | PVC阻然6分线槽 | 米 | 100 |
| 13 | 施工辅助材料（胶粒、螺丝、电胶布等等） |  | 批 | 1 |
| 三、通讯网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 产品类型 万兆以太网交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps，1000/10000Mbps 产品内存 最大内存：1GB，缓存：16MB 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 108Mpps/126Mpps MAC地址表 16K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP+万兆光口 功能特性 网络协议 IPv4/IPv6双协议 VLAN VLAN数量4094 QOS 基于端口的限速(出口/入口) 组播管理 支持IGMP snooping 网络管理 WEB，支持通过MACC或睿易APP管理 安全管理 保护口，硬件CPP 其它参数 产品尺寸 440×207.5×43.6mm | 台 | 3 |
| 2 | 路由器 | 产品类型：企业路由 传输速率：10/100/1000Mbps 硬件参数：处理器 CPU:多核处理器 DRAM内存 512MB LED指示 端口、速率、系统、电源 其他性能 用户接入能力：适用带宽250Mbps；推荐带机量200人； 可管理AP数量：16个AP，32个wall ap；VPN: PSec16条；SSL:10条；软件参数 VPN支持 支持 其它性能 多线路接入；上网行为管理；上网行为审计；移动应用管理；微信连WIFI+；流量控制；智能流控；流量监控；集成AC功能；防火墙；VPN总分互联(IPSECE、SSL、PPTP)；VPN加速；URL过滤/日志；用户组织管理； | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 | 42U网络机柜容量 42U 标准 19英寸国际标准 门及门锁 前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，载重：1000Kg（Max）外观参数高度：1600mm宽度：600mm深度：800mm | 个 | 2 |
| 4 | 多屏显卡 | 显存：2G/DDR3 输出接口：HDMI+HDMI, 配全高 | 块 | 4 |
| 5 | HDMI分屏器 | hdmi一分二分配器一进二出分频器 | 个 | 6 |
| 6 | PDU | PDU机柜专用防雷电源插座10A/16A八插位带开关 电流电压：10A250V～ 上限功率：2500W；插孔类型：10A新国标孔；插头类型：10A国标插头； | 个 | 5 |
| 7 | 光纤模块 | 千兆单模光纤模块 速率:1.25Gbps，波长(nm):1310/1490，传输距离：3KM，接口类型：LC/SC，发射光功率(dBm)：-11～-4，接收灵敏度(dBm)：-11 | 个 | 6 |
| 8 | 光纤 | 8芯单模单芯千兆 2根加粗磷化钢丝 外皮：聚乙烯(PE)护套；芯数：8芯；压扁力：1000N/10cm | 米 | 200 |
| 9 | 光纤盒 | 12口机架式光纤盒 接口类型：FC 产品颜色：黑色 产品尺寸：48*24.5*4cm 环境温度：-25ºC∽+40ºC 相对温度：≤85%(+30ºC） 绝缘电阻：＞2*104MΩ 抗电强度＜15kv | 个 | 2 |
| 10 | 光纤耦合器 | 技术参数：套筒：Zirconia工作波长（nm）：850～1600插入损耗（dB）：500次插拔≤0.2使用温度：－30+75℃储存温度：－40+80℃相对湿度：≤95％ | 个 | 48 |
| 11 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线 光纤线径 2.0mm/3.0mm可选、工作温度 -40℃+85℃ | 条 | 48 |
| 12 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 48 |
| 13 | 网线 | 非屏蔽超六类网络配线架 | 箱 | 3 |
| 14 | 电铃控制开关 | 按钮开关自复位LAY39B(LA38)-11BN BNZS点动自锁启动停止平钮 | 个 | 8 |
| 四、图像传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频光端机 | 采用数字无压缩技术研发的HDMI视频光端机，本产品为成套设备一对组成，其中一个为发送器（标有Sender字样），一个为接收器（标有Receiver字样）；能通过单芯光纤把HDMI视频延长到远端，并且还可以同时传输RS232串口信号，用于与触摸屏、云台、电子白板等设备控制的远距离传输，IR红外信号可以对DVD、机顶盒等设备的红外远程控制。最远传输距离20千米，传输后图像效果清晰自然，支持分辨率高达4K，产品可应用在安防监控、多媒体信息发布、视频会议、大屏幕广告，投影融合，拼接系统等多种场合和领域 | 个 | 2 |
| 2 | 音频光端机 | 产品参数 工业级设计，SMT 工艺 155Mbit/s 全数字光纤传输平台 自主知识产权大规模专用集成电路核心 PAL 、 NTSC 、 SECAM 全制式兼容 4路高保真音频 电源、链路、视频动态指示 现场开通免调试 自恢复保险 设备用途： 智能交通监控系统（ITS）安防系统 电视医疗 远程多媒体教学/ 校园监控 电视电话会议 长距离广播电视传输系统 楼宇控制系统 音频参数：音频接口数：2路高保真音 频 量化等级（数码位宽）：16bit（24bit）接口端子：莲花头 音频输入/输出电压：2VP-P(峰-峰值) 音频带宽： 20Hz～20kHz 音频信噪比(加权)： S/N≥85dB 输入阻抗(Line-in)600/47K，平衡/非平衡 输出阻抗(Line-out) 600/10K，平 衡/非平衡 采样频率48KHz | 个 | 2 |
| 3 | 高清线 | HDMI 15米4K高清数据线 | 条 | 5 |
| 4 | 光纤 | 8芯单模单芯千兆 2根加粗磷化钢丝 外皮：聚乙烯(PE)护套；芯数：8芯；压扁力：1000N/10cm | 米 | 100 |
| 5 | 光纤盒 | 名称：8口光缆终端盒 接口：SC/LC/FC/ST 厚度：0.8MM、材质：优质冷轧板、颜色：黑色 | 个 | 2 |
| 6 | 光纤耦合器 | 技术参数：套筒：Zirconia工作波长（nm）：850～1600插入损耗（dB）：500次插拔≤0.2使用温度：－30+75℃储存温度：－40+80℃相对湿度：≤95％ | 个 | 8 |
| 7 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线 光纤线径 2.0mm/3.0mm可选、工作温度 -40℃+85℃ | 条 | 8 |
| 8 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 16 |
| 五、营区广播 |  |  |  |  |
| 1 | 功率放大器 | 功能：带蓝牙、报警 定压输出规格：5分区、分区音量控制100V 额定功率：1500W 频率响应：40Hz-16KHz 额定电源：220V/50Hz 音频解码格式：MP3 配置：YK-666加遥控 消耗功率：750W 谐波失真：1.00% 输入灵敏度：350MV | 台 | 2 |
| 2 | 定时播放器 | 可自动定时定 曲定点播放，一路话筒一路线路输入，一路外设电源，两路功放电源和监听功能" | 台 | 1 |
| 3 | 音频光端机 | 产品参数 工业级设计，SMT 工艺 155Mbit/s 全数字光纤传输平台 自主知识产权大规模专用集成电路核心 PAL 、 NTSC 、 SECAM 全制式兼容 4路高保真音频 电源、链路、视频动态指示 现场开通免调试 自恢复保险 设备用途： 智能交通监控系统（ITS）安防系统 电视医疗 远程多媒体教学/ 校园监控 电视电话会议 长距离广播电视传输系统 楼宇控制系统 音频参数：音频接口数：2路高保真音 频 量化等级（数码位宽）：16bit（24bit）接口端子：莲花头 音频输入/输出电压：2VP-P(峰-峰值) 音频带宽： 20Hz～20kHz 音频信噪比(加权)： S/N≥85dB 输入阻抗(Line-in)600/47K，平衡/非平衡 输出阻抗(Line-out) 600/10K，平 衡/非平衡 采样频率48KHz | 个 | 2 |
| 4 | 吸顶喇叭 | 喇叭单元：8''X1，1''X1；额定功率：15W；额定输入：70/100V；灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB；最大声压级(1m)：107dB±2dB；频率响应：80-16,000Hz； | 个 | 10 |
| 5 | 室内音柱 | 喇叭单元：12''X1，1''X1；额定功率：40W；额定输入：70/100V；灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB；最大声压级(1m)：107dB±2dB；频率响应：80-16,000Hz； | 个 | 13 |
| 6 | 室外音柱 | 喇叭单元：12''X1，1''X1；额定功率：100W；额定输入：70/100V；灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB；最大声压级(1m)：107dB±2dB；频率响应：80-16,000Hz； | 个 | 6 |
| 7 | 音频线 | 产品型号：RVV；产品规格2*1.0平方产品外径：约7毫米 ；单芯直径：约3.0毫米；产品线芯：无氧铜 | 米 | 950 |
| 8 | 线管 | 联塑4分PVC线管（阻燃） | 米 | 600 |
| 9 | 直通头 | 4分直通头 | 个 | 400 |
| 10 | 辅材 | 音频连接线、线管、线槽、直通头、钢管、胶料，胶布、拉爆螺丝 | 批 | 1 |
| 六、分站远程广播呼叫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | IP网络广播控制中心是系统的核心软件，采用工控机箱设计，触摸屏显示操控， | 台 | 1 |
| 2 | IP网络寻呼麦克风 | 输入形式：标准RJ45网线、待机功率：0.2W；屏幕显示：液晶触摸显示屏；信噪比：82dB；谐波失真：0.1% | 个 | 1 |
| 3 | 音频解码器(发送端) | 音频输入：RJ45.10M/100M 音频格式：MP3；支持码流：32K-256K；频带宽度：20Hz-20KHz；灵敏度：90dB；MIC输入：10MV 6.3MM话筒插座输入 | 个 | 1 |
| 4 | 音频解码器(接收端) | 音频输入：RJ45.10M/100M 音频格式：MP3；支持码流：32K-256K；频带宽度：20Hz-20KHz；灵敏度：90dB；MIC输入：10MV 6.3MM话筒插座输入 | 个 | 4 |
| 七、警铃远程控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络继电器 | 互联网远程控制开关以太网继电器互联网继电器,网络继电器控制电铃开关 | 对 | 4 |
| 2 | 电铃制线 | 多股纯铜电源线2*1.0 | 米 | 80 |
| 八、分站远程监控查看 |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 屏幕尺寸 75英寸 分辨率 4K（3840*2160）屏幕比例 16:9 背光方式 直下式（D-LED）推荐观看距离 4-5米 能效等级 3级能效 显示参数 刷新率 60Hz 可视角度 178/178度 扫描方式 逐行扫描 图像技术 MEMC防抖，光学防蓝光 HDR显示 支持 音频参数 输出功率 10W×2 音效系统 杜比全景声 硬件配置 CPU 四核 ARM Cortex A73*2+ARM Cortex A53*2 GPU 双核 Mali-G51 RAM 2GB ROM 32GB 操作系统 酷开系统 功能参数 有线/WiFi USB媒体播放 USB支持视频格式：MPEG1/2/4、H.264、H.265、RM/RMVB 数字一体机 支持 接口参数 HDMI接口 2*HDMI2.0 网络接口 1×网络接口 USB接口 2×USB2.0接口 其他接口 AV接口 RF接口 功耗参数 电源性能 220V/50Hz 产品功耗 290W 待机功耗 1W | 台 | 1 |
| 2 | 视频查看主机 | 处理器 Intel I3-6100 系统统内存 DDR4，8GB 显卡 集成显卡，Intel® HD Graphics 520 操作系统 Win10 IoT Ent CBB MultiLang OEI Entry EPKEA(ESD)，不支持其他操作系统 硬盘系统盘 M.2 SSD 64GB 视音频输入输出接口 HDMI输出 1 路 HDMI，分辨率：3840×2160/30HZ，1920×1080，1680×1050，1600×900，1440×900，1280×1024，1280×960，1024×768，800×600 音频输出 1 路 Line out 语音对讲输入 1 路 MIC IN 外部接口 网络接口 1 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口USB接口 6 个，2 个 USB 3.0（前） ，2 个 USB 2.0（后） ，2 个 USB3.0（后）其他 电源 DC 12V 功耗 ≤36W 工作温度 -5℃--＋45℃ 储藏温度 -20℃--＋70℃ 工作湿度 10%--90% | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 主要参数 产品类型 网管交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 包转发率 42Mpps 端口参数 端口数量 28个 端口描述 24口10/100M/1000M自适应端口，2个1000M电口，2个SFP光口 其它参数 电源电压 ≤23W 产品尺寸 440×189×43.6mm 环境标准 工作温度：-5℃-55℃ 存储温度：-40℃-70℃ 工作湿度：10%-90%RH 其它参数 交换容量56Gbps 风扇：无风扇电源插槽：固化电源 POE支持：不支持 散热方式：自然散热 Console口：提供1个管理用Console口 MTBF：>200K 交换缓存：4.1Mbit 端口浪涌：共模10KV 节能：支持EEE 静电：空气放电：8KV；接触放电：6KV | 台 | 4 |
| 九、远程视频会议终端授权及安装配件 |  |  |  |  |
| 1 | 授权 | Endpoint Multipoint License（8）,VC800/VC880内置授权终端8方许可 | 点 | 1 |
| 2 | 全向麦克风 | 有线麦克风阵列 | 只 | 8 |

二、质量要求和技术标准

1、成交人提供的货物（或者设备）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准。

2、成交人提供的货物（或者设备）必须是货物（或者设备）原厂商全新完整的原装产品（包括零部件、配件等），并出示相关原厂商证明书，货物（或者设备）表面和内部均无瑕疵。

三、安装与调试

货物（或者设备）的运输和安装调试：

（1）货物（或者设备）的运输由成交人负责，一切费用由成交人负担。

（2）成交人负责设备的安装调试，一切费用由成交人负责。

（3）成交人安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

四、技术服务

成交人应派人员到采购人指定地点配合工作。

五、其他要求

成交人保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权。否则，成交人须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

包组B：消防指挥中心建设项目家具用户需求书

第一部分、商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 成交人必须在合同签订后30天内完成所有供货、安装及调试工作，并验收合格。 |
| 2 | 质保期 | 自验收合格之日起计，所有货物提供1年的质保。 |
| 3 | 售后服务 | 1、在质保期内由成交人负责对设备进行维护保养，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。质保期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（质保期内，由成交人免费提供必要的备品备件及服务）。 2、故障保修响应时间为：在接到采购人故障通知后，提供上门维修服务，确保2小时内响应，48小时内完全排除故障。在保修期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向成交人提出质量异议，成交人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。成交人不能修理或不能退换，均按不能交货处理。 3、质保期内，成交人须每月派人上门按照国家现行的有关维修保养规范进行系统、全面的维修和保养，检查各系统的各功能和情况是否正常使用，发现问题及时处理，每次检测均要书面记录，并经双方签字认可，留作存档备查。 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定的地点。 |
| 5 | 质量标准 | 达到国家省市及行业质量检验评定的合格标准。 |
| 6 | 验收要求 | 1、依遴选文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。 2、设备抵达交货目的地后，采购人与成交人共同就设备质量、规格和数量进行初步检验，如果发现设备的质量、规格和数量出现问题，采购人将有权拒收设备。 3、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。 4、供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。 |
| 7 | 付款方法和条件 | 1、完成项目实施及验收合格后15个工作日内支付合同金额的100%款项。 2、付款方式：在收到成交人提交的合法发票之日起 15个工作日内，以银行转账的方式付款。成交人收款时必须提供符合国家规定的有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交人名称一致。 3、本项目款项由采购人根据单位安排，以专职消防队的账户进行支付。 |
| 7 | 报价内容 | 报价应包含完成本次遴选所有服务内容的费用，包括设备的购置和运输、装卸、调试、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。 |
| 8 | 合同条款 | 供应商实质响应合同条款。 |

第二部分、技术需求书

说明：

带“●”号条款为核心产品，供应商应在《分项报价明细表》中清晰列明“货物名称、品牌型号、单价、总价”。

带“★”号条款为关键性条款，必须响应且满足需求，否则导致废标；

带“▲”号条款为重要条款，不响应或负偏离会导致扣分。

一、项目基本要求

1、成交人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。

2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号 以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，成交人都应提供并在响应文件中明确列出。

4、成交人必须保证产品符合相关验收标准，并通过验收后，再移交采购人。

5、成交人所响应设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求；

6、成交人须负责货物的运输、安装、验收、培训；

7、响应报价应包含货物的制造、运输、验收、试运行和售后服务、培训等的全包价（含税） ；

8、本项目为一个整体，成交人必须对本项目整体进行响应，不能只对其中一部分货物进行响应，且要提供详细的技术资料；

9、成交人提供的产品必须符合遴选文件要求的技术参数及功能要求；

10、物资的安装及摆放位置以采购方指定位置为准。

二、采购清单

1、家具

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 型号规格 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层指挥中心宿舍 | 沙发 | 三人位 | 1、皮面料：采用科技布覆面，符合GB/T16799-2008《家具用皮革》标准，游离甲醛含量≤75mg/kg，禁用偶氨染料含量≤30mg/kg； 2、海绵：优质高回弹环保泡绵，座面密度≥25KG/m3，背密度≥20KG/m3，高回弹泡绵，回弹力≥35%； 3、内架：采用优质实木木方，六面刨光处理，除虫、除菌、干燥等加工处理，木材含水率≤15； 4、脚架：采用不锈钢脚架，不锈钢：符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》，金属电镀层理化性能：抗盐雾（18h，1.5mm以下锈点≤20点/ d㎡，其中≥1.0锈点不超过5点。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 四层指挥中心宿舍 | 长茶几 | 1200*600*450 | 1、台面：采用优质人造岩板； 2、基材：采用优质环保夹板，甲醛释放量达到国家E1标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3,环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 四层指挥中心宿舍 | 单人床 | 1200*2000*1050 | 1、饰面：纯三聚氰胺浸胶简称MFC，高克重且覆盖力强，确保耐磨抗划、耐高温、耐酸碱、易清洁；纹理自然，颜色一致，美观大方，环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 2、基材：采用优质环保夹板，甲醛释放量达到国家E1标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3,环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008。 | 4 | 张 |  |
| 4 | 四层指挥中心宿舍 | 床垫 | 1200*2000*50 | 1、饰面采用优质针织布料，符合GB/T18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（C类）标准，甲醛含量C类≤30mg/kg，可分解致癌芳香胺染料＜5； 2、海绵：优质高回弹环保泡绵，座面密度≥25KG/m3，高回弹泡绵，回弹力≥35%； 3、棕：采用天然椰棕 | 4 | 张 |  |
| 5 | 四层指挥中心宿舍 | 床头柜 | 500*450*500 | 1、饰面：纯三聚氰胺浸胶简称MFC，高克重且覆盖力强，确保耐磨抗划、耐高温、耐酸碱、易清洁；纹理自然，颜色一致，美观大方，环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 2、基材：采用优质环保夹板，甲醛释放量达到国家E1标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3,环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008。 | 4 | 个 |  |
| 6 | 四层指挥中心宿舍 | 更衣柜 | 4000*600*2900 | 1、饰面：纯三聚氰胺浸胶简称MFC，高克重且覆盖力强，确保耐磨抗划、耐高温、耐酸碱、易清洁；纹理自然，颜色一致，美观大方，环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 2、基材：采用优质环保夹板，甲醛释放量达到国家E1标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3,环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； | 12 | 平方 |  |
| 7 | 四层指挥中心接警区 | 文件矮柜 | 800*400*900 | 1、饰面：纯三聚氰胺浸胶简称MFC，高克重且覆盖力强，确保耐磨抗划、耐高温、耐酸碱、易清洁；纹理自然，颜色一致，美观大方，环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 2、基材：采用优质环保夹板，甲醛释放量达到国家E1标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3,环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008；夹板木门。 | 6 | 个 |  |
| 8 | 四层指挥中心接警区 | 茶水贵2个、充电柜1个 | 800*400*900 | 1、饰面：纯三聚氰胺浸胶简称MFC，高克重且覆盖力强，确保耐磨抗划、耐高温、耐酸碱、易清洁；纹理自然，颜色一致，美观大方，环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 2、基材：采用优质环保夹板，甲醛释放量达到国家E1标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3,环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008；木框玻璃门。 | 3 | 个 |  |
| 9 | 四层指挥中心接警区 | 会议桌 | 3600*1600*750 | 1、饰面：纯三聚氰胺浸胶简称MFC，高克重且覆盖力强，确保耐磨抗划、耐高温、耐酸碱、易清洁；纹理自然，颜色一致，美观大方，环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 2、基材：采用优质环保夹板，甲醛释放量达到国家E1标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3,环保性能指标完全达到GB 18580-2017； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、钢架：采用优质冷轧钢，表面经脱脂、清洗、酸洗、磷化、表调、清洗、烘干、喷塑，经200℃高温固化，铁钉刺击无痕迹，不脱落，不开裂，抗腐蚀性强，涂层牢固，美观大方。 | 1 | 张 |  |
| 10 | 四层指挥中心接警区 | ●会议椅、接警椅 | 常规 | 1、面料：采用优质真皮，经过严格色牢度、摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，游离甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：优质高回弹环保泡绵，座面密度≥25KG/m3，高回弹泡绵，回弹力≥35%； 3、气压棒：采用优质品牌气压棒，静音，升降次不低于3万次，各性能指标完全符合GB/T 29525-2013国家标准； 4、底盘：后仰任意角度锁定，倾仰力度松紧调控，适合不同体重的使用者，防蚀油均匀涂在防蚀面，机构运动无噪意干涉； 5、五星脚架：采用优质锌合金五星脚架，脚架采用一次压铸成形，表面经电镀处理，表面光滑无毛刺。 | 15 | 张 |  |

三、质量要求和技术标准

1、成交人提供的货物（或者设备）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准。

2、成交人提供的货物（或者设备）必须是货物（或者设备）原厂商全新完整的原装产品（包括零部件、配件等），并出示相关原厂商证明书，货物（或者设备）表面和内部均无瑕疵。

四、货物包装要求

货物（或者设备）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

五、质量保证

1、成交人保证合同货物（或者设备）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同（或者合同附件）的要求。

2、合同货物（或者设备）的保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（从采购人验收合格之日起计算）。双方有约定的，按约定履行（约定条件不得低于生产厂家的标准）。

六、安装与调试

货物（或者设备）的运输和安装调试：

（1）货物（或者设备）的运输由成交人负责，一切费用由成交人负担。

（2）成交人负责设备的安装调试，一切费用由成交人负责。

（3）成交人安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

七、技术服务

成交人应派人员到采购人指定地点配合工作。

包组C：消防指挥中心建设项目装饰工程用户需求书

第一部分、商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完工期 | 成交人必须在合同签订后30天内完成所有供货、安装及调试工作，并验收合格。 |
| 2 | 质保期 | ## 装修工程质保期为2年。改造完毕，并经采购人验收合格之日起进入质保期。 |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定的地点。 |
| 4 | 质量标准及验收 | 本项目的材料、设备、施工须达到（不限于）国家以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。与项目相关国家或省、市现行建筑、施工规范及施工验收规范。 |
| 5 | 付款方法和条件 | 1、工程验收并结算后付至合同金额的97%款项。 2、质保期满后支付剩余3%的款项。 3、付款方式：在收到成交人提交的合法发票之日起 15个工作日内，以银行转账的方式付款。成交人收款时必须提供符合国家规定的有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交人名称一致。 |
| 6 | 报价内容 | 1、报价一律以人民币报价，其中包括货品价格、税费、安装、施工、运杂费、检测费、项目措施费、工程审核费、施工材料上楼搬运费、办公场所施工配合费、规费、水电拆除暂估及不可预见费用等；供应商成交总价为签订合同价格。 2、承包范围：包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，包调试、试运行、验收，包保修及相关服务的方式进行总包干。 3、为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在报价内，工程结算时不另行追加。 |
| 7 | 合同条款 | 供应商实质响应合同条款。 |

第二部分、技术需求书

一、项目基本要求

1、供应商应根据采购要求，在响应文件中提供切实可行的实施服务方案。

2、成交人在施工过程中必须采取足够的安全措施，确保施工的安全，并自行负责相关安全责任。

3、成交人在施工过程中，如需对场地作局部破损，必须在改造实施前取得采购人的书面同意，并承诺负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用。

4、项目过程中所产生的废弃材料（如废弃土方、拆除废料等）由成交人按安装相关规定自行安排处理，采购方将不再另外支付相关费用。

5、项目施工过程中，必须保证不得影响采购人其他场所正常运作秩序，否则由此所产生的一切负面影响将由成交人承担。

6、项目未尽事宜将在采购合同中另行约定，成交人需无条件同意采购单位基于为顺利完成本项目所提出的各项合理要求。

7、项目采购清单为本次采购最低要求，各供应商可以自行优化方案，为本项目设计最优实施方案。

8、中标后由成交人自行到当地主管部门办理相关项目施工备案手续。

二、采购清单

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础改造 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有天花 | 人工，袋装，清运。 | m² | 186.9 |
| 2 | 拆除原有地砖 | 人工，袋装，清运。 | m² | 186.9 |
| 3 | 拆除墙体 | 人工，袋装，清运。 | 项 | 1 |
| 4 | 拆除原来双开门 | 人工（保护性拆除） | 扇 | 1 |
| 5 | 原有双开门安装 | 人工 | 扇 | 1 |
| 6 | 地面修补 | 人工，材料 | 项 | 1 |
| 7 | 新建240厚新砌轻质砖墙 | 1、9公分轻质砖、 325#水泥、沙子，墙底砌筑5块小沙砖，到梁顶小沙砖斜砌 2、人工、铺料 | m² | 31.8 |
| 8 | 新建石膏板隔墙 | 国标轻钢龙骨（龙骨75*30*0.5mm），9mm石膏板，含人工（不含刮腻子，乳胶漆）不含隔音棉 | m² | 53.1 |
| 9 | 隔音棉 | 隔音棉材料及人工 | m² | 53.1 |
| 二、指挥中心装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面贴抛光瓷砖 | 人工、325#水泥、河沙，沙浆层厚度50㎜以内。含主材 | m² | 120.8 |
| 2 | 透光膜天花 | 膨胀螺丝吊装400mm*400mm轻钢龙骨架,软膜及安装 | m² | 35.5 |
| 3 | 铝方通天花吊顶 | 卡式轻钢龙骨，吊杆固定，人工，铺料（0.5厚度，木纹/纯色） | m² | 42.2 |
| 4 | 石膏板造型天花 | 1、主龙骨间距0.8米到1米一条，付龙骨间距0.3米到0.4米一条，国标轻钢龙骨,8厘镀锌吊杆净高1500以内，间距1米到1.2米，膨胀螺栓固定； 2、单层9MM到9.5MM厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定； 3、钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴 防裂处理 | m² | 120.8 |
| 5 | 天花乳胶漆 | 基层用成品内墙腻子，粘粉填缝，贴牛皮纸防裂带，批灰打磨，底漆美时丽一遍、面层滚涂多乐士油漆 | m² | 120.8 |
| 6 | 原顶天花喷灰色乳胶漆 | 原有天花层，机喷工程漆 | m² | 40.5 |
| 7 | 墙身刷乳胶漆 | 基层用成品内墙腻子，粘粉填缝，贴牛皮纸防裂带，批灰打磨，底漆美时丽一遍、面层滚涂多乐士油漆 | m² | 83.5 |
| 8 | 暗藏灯式不锈钢踢脚线 | 1.0mm厚201玫瑰金不锈钢。工厂定制，转角处刨槽，九厘板衬底，玻璃胶粘贴。 | m | 59.9 |
| 9 | 背景墙 | 夹板打底，面贴石膏板。上面装徽标及立体字。 | m² | 24.3 |
| 10 | 背景墙徽标+立体字 | 背景墙徽标及立体字。 | 项 | 1.0 |
| 11 | 窗户边防护造型 | 依据材料的不同和双方确定的设计图纸为准 | m² | 44.5 |
| 12 | 定制接警区办公桌（前后两排） | 依据材料的不同和双方确定的设计图纸为准 | m | 6.0 |
| 13 | 隐形门 | 夹板做造型，面贴铝塑板 | 扇 | 2.0 |
| 14 | 筒灯 | 成品订购安装 | 个 | 70.0 |
| 15 | 条形灯（蓝色光） | 成品订购安装 | m | 55.6 |
| 16 | 天花暗藏灯带 | 成品订购安装 | m | 27.8 |
| 17 | 电动百叶窗帘 | 成品订购安装 | m² | 32.5 |
| 18 | 电机 | 成品订购安装 | 套 | 6.0 |
| 19 | 开关面板 | 成品订购安装 | 项 | 1.0 |
| 三、宿舍区装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板平顶天花 | 1、主龙骨间距0.8米到1米一条，付龙骨间距0.3米到0.4米一条，国标轻钢龙骨,8厘镀锌吊杆净高1500以内，间距1米到1.2米，膨胀螺栓固定； 2、单层9MM到9.5MM厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定； 3、钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴 防裂处理 | m² | 66.1 |
| 2 | 天花乳胶漆 | 基层用成品内墙腻子，粘粉填缝，贴牛皮纸防裂带，批灰打磨，底漆美时丽一遍、面层滚涂多乐士油漆 | m² | 66.1 |
| 3 | 墙身刷乳胶漆 | 基层用成品内墙腻子，粘粉填缝，贴牛皮纸防裂带，批灰打磨，底漆美时丽一遍、面层滚涂多乐士油漆 | m² | 24.3 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 1.0mm厚201玫瑰金不锈钢。工厂定制，转角处刨槽，九厘板衬底，玻璃胶粘贴。 | m | 30.9 |
| 5 | 条形灯 | 成品订购安装 | m | 13.0 |
| 6 | 窗帘 | 成品订购安装 | m² | 49.6 |
| 四、其他项目 |  |  |  |  |
| 1 | 强电改造 | 按国标情况计算：插座、空调、三条线为一组，照明两条线一组。 | 平米 | 186.9 |
| 2 | 弱电改造 | 按实际情况布设。 | 平米 | 186.9 |
| 3 | 材料搬运费 | 装修材料，辅材搬运费。 | 项 | 1 |
| 4 | 垃圾清理费 | 装修垃圾清理费。 | 项 | 1 |
| 5 | 设计费 | 设计费及图纸装订费。 | 平米 | 186.9 |
| 6 | 地面保护费 | 地面保护膜及人工费。 | 平米 | 186.9 |
| 7 | 垃圾外运费 | 装修垃圾外运费。 | 项 | 1 |

# 第五章   响应文件参考格式

详细评审索引表

项目名称：                                         采购编号：

| 商务部分评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 响应文件响应页码 |
| 技术部分评分标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 响应文件响应页码 |

注：按遴选文件第二章第五款相对应条款填写。（此表格建议放置在响应文件的开端）

封面格式，仅供参考

正本/副本

消防指挥中心建设项目

（采购编号：          ）（包组号： ）

商务技术文件

供应商名称（盖公章）：

供应商地址：

联  系  人：

联系电话：

日    期： 二○二二年  月

目  录

第一章、商务部分文件

1、响应函

2、承诺书

3、资格声明

4、供应商资格证明文件

5、法定代表人身份证明书及身份证复印件

6、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件

7、供应商基本情况说明

8、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9、业绩情况一览表

10、商务条款偏离表

11、成交服务费承诺书

12、供应商认为需要提供的其他商务材料

第二章、技术部分文件

1、供应商声明

2、技术条款差异表

3、技术服务方案

4、货物说明一览表

5、拟投入本项目人员配置情况

6、拟投入本项目设备设施配置情况一览表

7、供应商认为需要提供的其他技术资料

第一章、商务部分文件

1、响应函

致：东莞市骏华建设工程咨询有限公司

我方确认收到贵方提供的 （项目名称）   [采购编号：　　　　]（包组号： ）的遴选邀请，我方： （供应商名称） 作为供应商正式委托　（授权代表全名，职务） 代表我方进行有关本次响应的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本　　套，副本　　套，唱标信封　　份，包括如下等内容：

1．价格文件；2．商务、技术文件； 3．唱标信封。

我方己完全明白遴选文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　（包组号： ）的响应；

（二）全部货物及相关服务的响应总价（详见响应报价表）；

（三）本响应文件的有效期自响应截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了遴选文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目遴选文件的所有内容已清楚，接受本遴选文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权利。

（五）我方明白并愿意在规定的响应时间和日期之后，响应有效期之内撤回报价，则响应保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按贵方可能提出的要求而提供与响应有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中选，将保证履行遴选文件以及遴选文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本次遴选有关的函件请发往下列地址：

地    址：                                 邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　             传    真：

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

2、承诺书

我方已完整阅读了　　 　　项目（采购编号：　　 　　）（包组号： ）遴选文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交响应文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

供应商（加盖公章）：

供应商地址：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

承诺日期：

3、资格声明

东莞市骏华建设工程咨询有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购编号）（包组号： ）的响应邀请，参与响应，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按遴选文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方为本次响应所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和有效的，并愿为其真实性和有效性承担法律责任；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及东莞市骏华建设工程咨询有限公司（采购代理机构）；

三、我方在参加本次响应前　　 　年内，在经营活动及参与采购活动中没有重大违法记录。

供应商（加盖公章）	授权代表

名称：                          	姓名：

地址：                          	职务：

邮编：                          	签名：

传真：                          	电话：

4、供应商资格证明文件

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（或提供相关承诺函）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或提供相关承诺函）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照响应（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.本项目的特定资格要求：

1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。

5、法定代表人身份证明书

致：东莞市骏华建设工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于         （国家名称）的         （供应商名称）在下面签字的　　 　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

供应商（加盖公章）

供应商地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职      务：

日      期：  年  月  日

附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

6、法定代表人授权委托书

致：东莞市骏华建设工程咨询有限公司

本委托书声明：在下面签字的　　 　　（法定代表人姓名、职务）代表　　 　　（供应商名称）委托在下面签字的　　 　　（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（项目名称　　 　　）[采购编号：　　 　　] （包组号： ）的响应及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（附授权代表身份证复印件）。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

注：授权代表无转委托权。

供应商（加盖公章）：

供应商地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职      务：

授权代表（签名或盖私章）：

职      务：

日      期：  年  月  日

附：授权代表身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

7、供应商基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：　　           　　电话号码：

2、地  址：　　             　　传  真：

3、注册资金：　　           　　经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:（供应商自行编写）

二、供应商获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（加盖公章）

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

8、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市骏华建设工程咨询有限公司

本公司参加　　 　　采购项目（采购编号：　　　　）（包组号： ）的遴选活动，并声明：

本公司参加本采购项目前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日期：

9、业绩情况一览表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人及联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须按评分标准要求提供证明材料。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

10、商务条款偏离表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 遴选文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，偏离说明项中填写原因。

2、商务条款内容包括但不限于供应商资格条件、服务期、付款方式、响应有效期、响应报价、质保期、合同条款内容等要求。

3、不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解遴选文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

11、成交服务费承诺书

致：东莞市骏华建设工程咨询有限公司

本供应商在贵公司代理的（项目名称）(采购编号：　　 　　) （包组号： ）遴选中若获中标，我们保证在领取成交通知书原件的同时按遴选文件的规定，以电汇、现金或经贵单位认可的一种方式，向贵公司即东莞市骏华建设工程咨询有限公司指定的银行帐号，一次性支付成交服务费，服务费按遴选文件的规定执行。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

电话：                       传真：

邮箱：                       邮编：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

承诺日期：

第二章、技术部分文件

供应商应按照遴选文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1、供应商声明

2、技术条款差异表

3、技术服务方案

4、货物说明一览表

5、拟投入本项目人员配置情况

6、拟投入本项目设备设施配置情况一览表

7、供应商认为需要提供的其他技术资料

1、供应商声明

我方已充分了解　　 　　项目（采购编号：          ）（包组号： ）遴选文件货物的技术要求、规格等，以及发包人在《用户需求书》提出的所有要求。我方愿意在以上条件下接受竞争响应，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

2、技术条款差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 遴选文件技术条款 | 响应文件技术条款 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、供应商应按照遴选文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

3、不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解遴选文件技术条款的内容并对技术要求作全面响应。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

3、技术服务方案

供应商自行编写

4、货物说明一览表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、成交人按用户需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

5、拟投入本项目人员配置情况

（一）项目负责人简历表

项目名称：                                采购编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 类似项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |

注：此表格式供参照, 供应商可以根据本表格式内容自行填写。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日       期：

（二）项目人员配置情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表格式供参照, 供应商可以根据本表格式内容自行填写。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日       期：

6、拟投入本项目设备设施配置情况一览表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：此表格式供参照, 供应商可以根据本表格式内容自行填写。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日       期：

封面格式，仅供参考

正本/副本

消防指挥中心建设项目

（采购编号：          ）（包组号： ）

价格文件

供应商名称（盖公章）：

供应商地址：

联  系  人：

联系电话：

日    期： 二○二二年  月

目  录

    - 响应报价总表

    - 分项报价明细表

1、响应报价总表

[货币单位：人民币/元]

供应商名称：                                            采购编号：

| 包组名称 | 响应总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

注：1、响应总报价栏须用文字和数字两种方式表示。

2、响应总报价大小写不一致，以大写为准。

3、响应总报价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日　　　期：

2、分项报价明细表

[货币单位：人民币/元]

供应商名称：                                     采购编号：

一、货物明细表                                                        单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

三、明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1.此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.报价要求：供应商应列明按“用户需求书”所要求提供的所有服务的价格明细。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日　　　期：

# 第六章   唱标信封

唱标信封内装：

（1）响应函复印件加盖供应商公章；

（2）供应商营业执照复印件加盖供应商公章；

（3）供应商法定代表人授权书复印件加盖供应商公章；

（4）响应报价总表复印件；

# 第七章   附件

（以下参考格式文件由供应商根据需要选用）

1.1履约担保函格式

履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与             （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为         的《                 采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购遴选机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                              。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %数额为          元（大写：       ），币种为          。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后        日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供      部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在        个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

年     月     日

注：本条款无须供应商填写。